| Номер Контракта: MNG7-1(w) Номер займа: 4694-RU | «18» мая 2011 г. |
| --- | --- |

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ

Уважаемые господа!

- Российская Федерация получила заем от Международного Банка Реконструкции и Развития для реализации Проекта  «Экономическое развитие Санкт-Петербурга» и предполагается, что часть средств из этого займа будет использована для предусмотренных выплат по Контракту, в отношении которого направляется настоящее приглашение к участию в торгах.

- Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры «Центральный выставочный зал «Манеж», получившее грант в рамках проекта «Экономическое развитие Санкт-Петербурга», настоящим приглашает вас подать предложения на выполнение ремонтных работ во входной зоне.

- Для подготовки конкурсного предложения к настоящему приглашению прилагаются Техническое задание (Раздел 3), График производства работ (Раздел 4), Форма Конкурсного предложения (Раздел 5) и Формы квалификационных сведений (Раздел 7).

- Конкурсные предложения, составленные согласно требуемой форме, должны быть направлены и поданы по следующему адресу:

Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры «Центральный выставочный зал «Манеж»

190000 Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, д. 1

Телефон: +7 (812) 314-49-79

Факс: +7 (812) 314-82-54

e-mail: nikas_2003@mail.ru

Контактное лицо: Семенова Вероника Евгеньевна.

Предложения могут также быть поданы по факсу или электронной почте.

- Срок действия Вашего конкурсного предложения должен составлять 45 (Сорок пять) дней с даты срока подачи предложений, указанного в п. 10 настоящего Приглашения.

- Подрядчик, отозвавший свое конкурсное предложение в течение срока его действия и/или отказавшийся от выполнения обязательств в случае присуждения ему контракта, исключается из перечня подрядчиков по данному проекту на 2 (Два) года.

- Для Вашего сведения и руководства к настоящему приглашению прилагаются Инструкции по подготовке конкурсных предложений (Раздел 1), Условия Контракта (Раздел 2) и Форма соглашения к Контракту (Раздел 6).

- Подрядчики не должны ассоциироваться в прошлом напрямую или косвенно с компанией (а также ее филиалами), которая была нанята Работодателем для предоставления консультационных услуг в подготовке описания, спецификаций и других документов, использующихся в процессе закупок работ по данному Контракту.

- Оплата будет производиться в соответствии с Графиком производства работ (Раздел 4) и Условиями Контракта (Раздел 2).

- Срок подачи Ваших предложений – «01» июня 2011 г.

- Дополнительную информацию можно получить по следующему адресу:

Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры «Центральный выставочный зал «Манеж»

190000 Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, д.1

Телефон: +7 (812) 314-49-79

Факс: +7 (812) 314 82-54

e-mail: nikas_2003@mail.ru

Контактное лицо: Семенова Вероника Евгеньевна.

- Просим подтвердить по указанным выше номеру факса или электронной почте  получение настоящего Приглашения, а также сообщить, будете ли Вы подавать конкурсное предложение.

С уважением,

| Директор Санкт-Петербургского государственного учреждения культуры «Центральный выставочный зал «Манеж» | ______________ Кузьмин К.С. М.П. |
| --- | --- |

.

РАЗДЕЛ 1 -  ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

- Состав и объем работ: Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры «Центральный выставочный зал «Манеж» (далее по тексту «Работодатель») приглашает к подаче конкурсных предложений на выполнение ремонтных работ согласно Условиям Контракта (УК). Победитель торгов должен будет завершить ремонтные работы к Предполагаемой дате завершения, указанной в УК.

- Правомочность для подачи конкурсных предложений: Наряду с частными и коммерческими подрядчиками государственные предприятия страны-Работодателя и предприятия страны-Работодателя, более половины капитала которых принадлежит государству, имеют право на участие в торгах при условии, что они также:

- являются коммерческими юридическими лицами, отдельными и независимыми от Работодателя, и не входят в состав какого-либо государственного ведомства;

(b)	обладают финансовой самостоятельностью, подтвержденной требованиями их уставов о предоставлении отдельной проверенной аудиторами отчетности и сведений о прибыли на акционерный капитал, о праве делать займы и получать доходы от продажи товаров и услуг; а также

(c)	не являются органом, зависимым от Правительства.

Каждый участник может подать только одно конкурсное предложение, либо самостоятельно, либо в качестве партнера в консорциуме. В случае, если Участник подает более одного конкурсного предложения или участвует в нескольких предложениях (за исключением субподрядчиков), все предложения с участием Участника отклоняются Работодателем. Партнеры по Консорциуму несут солидарную и индивидуальную ответственность за исполнение Контракта.

- Квалификация Участника: Чтобы претендовать на получение Контракта, участник должен удовлетворять следующим минимальным квалификационным критериям:

(a)	должен иметь опыт работы за последние 3 (Три) года по двум или более контрактам, аналогичным по характеру и степени сложности работ тому, на который распространяется настоящее Приглашение. Опыт работы в аналогичных проектах должен быть подтвержден не менее чем 2 (Двумя) положительными отзывами работодателей/заказчиков. Участник должен иметь все требуемые в соответствии с законодательством РФ свидетельства о допуске к работам, выданные саморегулируемой организацией для выполнения всего комплекса работ.

Сведения по опыту работ должны быть представлены Участниками в соответствии с Формами квалификационных сведений (Раздел 7).

(b)	Участник не должен иметь убытки за 2009 и 2010 гг.

Участник торгов должен предоставить копии годовых балансов (Форма №1) и отчетов о прибылях и убытках (формы №2) за 2009-2010 гг.

- финансовые отчеты за прошедший период должны быть аудированы лицензированным аудитором, либо иметь отметку налогового органа;

- финансовые отчеты должны быть представлены по уже завершенным отчетным периодам (отчеты за неполный период не принимаются).

(с)	среднегодовой объем работ в 2009 и 2010 гг. должен составлять не менее 7 млн. руб.

- Посещение участка: Участнику, на его собственную ответственность, за его счет и на его риск, рекомендуется посетить и осмотреть Участок и прилегающую территорию, а также получить под свою ответственность и на свой страх и риск все сведения, которые могут быть ему необходимы для подготовки конкурсного предложения и заключения контракта на выполнение ремонтных работ.

- Содержание документов конкурсных торгов: В комплект документов конкурсных торгов входят документы, перечисленные ниже:

|  | Приглашение к участию в торгах |
| --- | --- |
| Раздел 1 | Инструкции по подготовке конкурсных предложений |
| Раздел 2 | Условия Контракта |
| Раздел 3 | Техническое задание |
| Раздел 4 | График производства работ |
| Раздел 5 | Форма Конкурсного предложения |
| Раздел 6 | Форма Соглашения к Контракту |
| Раздел 7 | Формы квалификационных сведений |

- Документы, составляющие Конкурсное предложение: Конкурсное предложение, представленное Участником, должно состоять из следующих документов:

- Заполненная форма Конкурсного предложения (согласно прилагаемому образцу).

(ii)	Заполненный График производства работ.

(iii)	Заполненные формы квалификационных сведений с приложением подтверждающих документов.

(iv) Заверенные Участником копии регистрационных документов, включая копии Свидетельств:

- для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.: «Свидетельство о государственной регистрации юридического лица» и «Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года»;

- для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 г.: «Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц».

- Цена Конкурсного предложения: Контракт заключается на весь объем работ согласно Пункту 2 Приглашения, и его стоимость определяется на основе Графика производства работ. Участник указывает расценки и цены по всем категориям работ, описанным в Техническом задании, перечисленным в Графике производства работ в российских рублях. Те работы, цены и расценки, по которым не указаны Участником, не подлежат оплате Работодателем после их выполнения. Считается, что они включены в расценки по другим категориям работ в Графике производства работ. Все пошлины, налоги и прочие сборы, подлежащие уплате Подрядчиком согласно условиям Контракта или по любой иной причине по данным на дату за 15 (Пятнадцать) календарных дней до срока подачи Конкурсных предложений, следует включить в расценки, стоимость по видам работ и общую цену Конкурсного предложения, представляемого Участником. Расценки и стоимость, указанные Участником, являются фиксированными на период исполнения Контракта и не подлежат корректировке ни по какой причине.

- Срок действия Конкурсного предложения: Конкурсное предложение остается в силе в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней, считая с даты срока подачи Конкурсных предложений, указанной в Пункте 11. В исключительных случаях Работодатель может попросить участников дополнительно продлить срок действия конкурсных предложений на определенный период. Просьба и ответы на нее совершаются в письменном виде или по факсу. Участник может отказать в просьбе о продлении срока действия конкурсного предложения; в этом случае он имеет право на отзыв своего Конкурсного предложения без применения каких-либо санкций. Участник, согласившийся продлить срок своего предложения, не имеет права и не обязан вносить никаких других изменения в Конкурсное предложение.

- Язык Конкурсных предложений: Все документы, относящиеся к Конкурсному предложению и контракту, должны быть составлены на русском языке.

- Подготовка Конкурсного предложения: Участник готовит один комплект  документов, входящих в состав Конкурсного предложения согласно Пункту 6.  Конкурсные предложения должны быть доставлены контактному лицу по вышеуказанному адресу (Пункт 4 Приглашения к участию в торгах) на бумажном носителе, по электронной почте или по факсу.

- Место и окончание срока приема Конкурсных предложений: Конкурсные предложения должны быть доставлены не позднее «01» июня 2011 г. по адресу, указанному в Пункте 4 Приглашения к участию в торгах.

- Изменения в Конкурсных предложениях и их отзыв: Не допускается внесение изменений в Конкурсные предложения после окончания срока подачи Конкурсных предложений, указанного в Пункте 11. Отзыв Конкурсного предложения в период между окончанием срока подачи Конкурсных предложений и датой прекращения срока действия Конкурсного предложения повлечет за собой исключение Участника из перечня подрядчиков по данному проекту на 2 (Два) года.

- Конфиденциальность процедуры: Данные, касающиеся изучения, разъяснения, оценки и сравнения конкурсных предложений, а также рекомендации по присуждению контракта не подлежат разглашению участникам или иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу, до того как будет объявлен победитель конкурсных торгов.

- Оценка и сравнение Конкурсных предложений: Работодатель присуждает Контракт Участнику, предложение которого признано по существу отвечающим требованиям документов конкурсных торгов и который предложил Наименьшую Оценочную Стоимость Предложения.

Конкурсное предложение отвечает требованиям по существу, если в нем соблюдены все условия, положения и спецификации документов конкурсных торгов без существенных отклонений или оговорок. Существенными считаются отклонения или оговорки, которые: (а) оказывают существенное влияние на объем, качество или выполнение работ; (б) существенным образом, в нарушение документов конкурсных торгов, ограничивают права Работодателя или обязательства участника по Контракту; (в) исправление которых поставит в неравные условия конкурентной борьбы других участников, представивших отвечающие по существу требованиям предложения.

При оценке Конкурсных предложений Работодатель определяет оценочную стоимость каждого Конкурсного предложения, корректируя цены предложения путем исправления каких-либо возможных арифметических ошибок следующим образом:

(a)	если имеется расхождение между величинами, выраженными цифрами и прописью, следует руководствоваться величиной, которая выражена прописью;

(b)	если имеется расхождение между единичной расценкой и общей суммой, полученной в результате умножения ее на количество единиц, следует руководствоваться единичной расценкой

(c)	если Участник не принимает исправленной стоимости предложения, его предложение отклоняется.

- Право Работодателя принять любое Конкурсное предложение и отклонить любое или все Конкурсные предложения: Работодатель оставляет за собой право принять или отклонить любое предложение, а также отклонить все конкурсные предложения и аннулировать процесс торгов в любой момент до присуждения Контракта, не неся при этом никаких обязательств перед участником или участниками и не будучи обязанным информировать участника или участников о причинах таких действий Работодателя.

- Уведомление о присуждении Контракта и подписание Контракта: До истечения срока действия конкурсного предложения Работодатель уведомляет победителя торгов по почте или факсу с письменным подтверждением, что его предложение принимается. В этом письме указывается стоимость Контракта, которая будет выплачена Подрядчику за выполнение ремонтных работ Подрядчиком в соответствии с Контрактом.

РАЗДЕЛ 2 – УСЛОВИЯ КОНТРАКТА (УК)

- Определения: Жирным шрифтом выделены определяемые понятия.

- График производства работ означает заполненный График производства работ, который содержит стоимость каждого вида работ, общую стоимость выполнения ремонтных работ и является частью конкурсного предложения.

- Дата завершения есть дата завершения ремонтных работ, утвержденная Работодателем.

- Контракт есть Контракт между Работодателем, Плательщиком и Подрядчиком на выполнение ремонтных работ в соответствии с Техническим заданием или другими разделами Контракта. Наименование и идентификационный номер Контракта указаны в Приглашении к участию в торгах.

- Подрядчик есть лицо или организация, Конкурсное предложение которого на выполнение ремонтных работ принято Работодателем.

- Конкурсное Предложение Подрядчика есть заполненный документ для торгов, представленный Подрядчиком  Работодателю.

- Стоимость Контракта есть сумма, указанная в Письме о принятии Конкурсного предложения, с последующими корректировками в соответствии с положениями Контракта.

- Дни есть календарные дни; месяцы есть календарные месяцы.

- Дефект есть любая часть ремонтных работ, которая не была завершена в соответствии с условиями Контракта.

- Период ответственности за Дефекты (гарантийный период) есть период продолжительностью 3 (Три) года, считая с Даты завершения.

- Оборудование есть механизмы и транспортные средства Подрядчика, временно доставляемые на Участок для выполнения ремонтных работ.

- Материалы есть все ресурсы, включая расходные материалы, используемые Подрядчиком при выполнении ремонтных работ.

- Руководитель проекта есть лицо, назначаемое Работодателем, отвечающее за осуществление надзора за выполнением ремонтных работ и ведением дел по Контракту. Руководитель проекта – Артюшенко Юрий Иванович.

- Предполагаемая дата завершения есть дата, к которой Подрядчик должен завершить выполнение ремонтных работ. Предполагаемая дата завершения - по окончании 16 (Шестнадцати) недель с Даты начала. Предполагаемая дата завершения может пересматриваться только Работодателем путем принятия решения о продлении срока или указания об ускорении.

- Техническое задание означает спецификацию ремонтных работ, включенную в Контракт, и любые изменения или дополнения к ней, сделанные или утвержденные Работодателем.

- Участок: входная зона, расположенная на первом этаже здания ЦВЗ «Манеж», адрес: Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д. 1.

- Дата начала в течение 3 (Трех) дней после подписания Контракта. Это самая поздняя дата, когда Подрядчик должен начать выполнение ремонтных работ.

- Отклонение есть указание, данное Работодателем, которое ведет к изменению состава и объема первоначальных требований к Работам.

- Плательщик есть организация, осуществляющая санкционирование платежей и платежи по Контракту.

- Язык и право. Контракт составляется на русском языке. Контракт регулируется законодательством Российской Федерации.

- Обмен информацией. Обмен информацией между сторонами, указанными в настоящих Условиях, считается действительным только если он осуществляется в письменном виде. Уведомление вступает в силу лишь с момента доставки.

- Риски Подрядчика. С Даты начала до момента истечения периода ответственности за дефекты, риски, увечья, смерти людей, а также утраты или ущерба имуществу и примыкающей недвижимости (в частности, но без ограничения, материалов и оборудования) являются рисками Подрядчика.

- Завершение работ к Дате завершения. Подрядчик приступает к выполнению ремонтных работ в Дату начала и выполняет Работы в соответствии с программой, представленной Подрядчиком и утвержденной Руководителем проекта, и завершает их к Предполагаемой дате завершения.

- Безопасность. Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности всех работ на Участке.

- Продление Даты завершения. Руководитель проекта продлевает дату завершения в случае выпуска Отклонения, которое делает невозможным обеспечение Завершения к Предполагаемой дате завершения без принятия Подрядчиком шагов по ускорению  оставшихся работ, что может привести к дополнительным издержкам для Подрядчика.

- Отсрочки по указанию Руководителя проекта. Руководитель проекта может дать указание Подрядчику о задержке начала или хода любого вида работ. Отсрочки или приостановка работ Руководителем проекта, ведущие к увеличению затрат Подрядчика, подлежат соразмерным корректировкам цен со стороны Работодателя и Плательщика.

- Дефекты. Руководитель проекта извещает Подрядчика о любых дефектах до окончания Периода ответственности за дефекты, который начинается по завершении работ по Контракту. Период ответственности за дефекты продлевается на такой срок, в течение которого Дефекты остаются неустраненными. При каждом уведомлении о Дефекте Подрядчик устраняет заявленный Дефект в течение срока, указанного в уведомлении Руководителя проекта. Если Подрядчик не устранил Дефект в течение срока, указанного в уведомлении, Руководитель проекта производит оценку стоимости устранения Дефекта, а Подрядчик выплачивает эту сумму или Плательщик возмещает эти суммы путем удержания из сумм, причитающихся Подрядчику.

- Программа. В течение 7 (Семи) дней после письменного уведомления о принятии Конкурсного предложения Подрядчик представляет Руководителю проекта на утверждение Программу, где излагаются общие методы, схемы, порядок и сроки выполнения работ. Утверждение Программы Руководителем Проекта не меняет обязательств Подрядчика. Подрядчик может пересмотреть Программу и вновь представить ее Руководителю Проекта в любой момент. В пересмотренной Программе должно быть показано влияние Отклонений.

- Изменения объемов. Подрядчик выполняет все работы и завершает их в соответствии с объемом работ, указанным в Контракте, в рамках цен согласно Графику производства работ, не подлежащих каким-либо изменениям.

- Акт о приемке выполненных работ. Руководитель проекта проверяет выполненную Подрядчиком работу и актом о приемке выполненных работ подтверждает сумму, причитающуюся к выплате Подрядчику. Стоимость выполненных работ включает в себя стоимость завершенных объемов по видам работ согласно Графику производства работ.

- Платежи. Подрядчик ежемесячно представляет Руководителю Проекта акт о приемке выполненных работ, Руководитель проекта осуществляет его проверку. После подписания Подрядчиком и Работодателем документов, подтверждающих надлежащее исполнение обязательств по Контракту, они в течение 5 (Пяти) рабочих дней должны быть направлены Плательщику для санкционирования расходов. Плательщик рассматривает документы и принимает решение относительно санкционирования платежа в течение 5 (Пяти) рабочих дней. Платеж производится в срок не более 30 (Тридцати) дней со дня санкционирования расходов Плательщиком.

- Налоги. Подрядчик несет ответственность за уплату всех налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Завершение и сдача-приемка. По окончании всех работ по Контракту Работодатель создаёт приёмочную комиссию. Подрядчик предъявляет комиссии результат ремонтных работ и документацию, необходимую для сдачи результата ремонтных работ. Перечень прилагаемой документации предварительно согласовывается с Работодателем.

Окончательная приёмка работ оформляется Актом, подписываемым Работодателем и Подрядчиком

- Расторжение. Работодатель, Плательщик или Подрядчик могут расторгнуть Контракт в случае существенного нарушения Контракта другой стороной. Существенные нарушения Контракта включают следующие случаи, но не ограничиваются ими:

(a)	Подрядчик прекращает работы на 10 (Десять) дней, при этом прекращение работ не санкционировано Руководителем Проекта;

(b)	санкционированный платеж не совершается Плательщиком в пользу Подрядчика в течение 30 (Тридцати) дней со дня санкционирования расходов Плательщиком;

(c)	Руководитель Проекта уведомляет, что Подрядчик не устранил какой-либо Дефект в течение 21 (Двадцати одного) дня в соответствии с решением Руководителя проекта; и

(d)	Подрядчик задержал завершение ремонтных работ более чем на 30 (Тридцать) дней.

Вне зависимости от вышеизложенного Работодатель и Плательщик могут расторгнуть Контракт в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика за 30 (Тридцать) дней. Если Контракт расторгается, Подрядчик прекращает работы немедленно, обеспечивает сохранность и безопасность Участка и покидает Участок в течение 15 (Пятнадцати) дней после окончания периода согласно уведомлению.

- Форс-мажорные обстоятельства: Любая из сторон имеет право расторгнуть Контракт, направив другой стороне уведомление за 30 (Тридцать) дней, в связи с событиями, неподвластными контролю этой стороны, такими как войны и стихийные бедствия, например, землетрясения, наводнения, пожары и т.д.

- Собственность. Всеми материалами и строительным оборудованием на Участке, временными объектами распоряжается Работодатель в соответствии с установленными полномочиями, если Контракт расторгается по причине невыполнения обязательств Подрядчиком.

- Урегулирование споров. Работодатель, Плательщик и Подрядчик приложат все усилия, чтобы решить к обоюдному согласию сторон в процессе прямых переговоров, все разногласия или споры, возникшие между ними по Контракту или в связи с ним. В случае дальнейших разногласий каждая сторона может передать вопрос на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

РАЗДЕЛ 3 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие сведения

1.1.	Полное наименование работ: выполнение ремонтных работ во входной зоне.

1.2.	Место проведения работ – Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д. 1.

1.3.	Работодатель – Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры «Центральный выставочный зал «Манеж».

1.4.	Окончание работ: по окончании 16 недель с даты подписания контракта.

1.5.	Выполнение ремонтных работ будет производится в период осуществления основной деятельности СПб ГУК "ЦВЗ "Манеж". В связи с этим, все  работы должны проводиться в соответствии с принятым в Манеже распорядком и не мешать функционированию зала: не препятствовать продаже билетов и безопасному проходу посетителей в зал в периоды выставок.

Назначение и цели работы

2.1. Назначение входной зоны ЦВЗ «Манеж» (общая справка)

Входная зона расположена на первом этаже здания ЦВЗ «Манеж»: Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д. 1 (Парадный вход – со стороны Исаакиевской площади). Площадь помещения входной зоны – 78 м2, высота потолка – 5,45 м и два помещения касс по 5 м2 каждое при высоте потолков 2,2 м (План помещения и развертку стен, а также фотофиксацию существующего положения см. в п. 4-5 Технического задания).

Во входной зоне располагаются две кассы по продаже билетов посетителям, а также различные информационные носители, позволяющие посетителям получить информацию о проходящих и предстоящих мероприятиях, стоимости билетов и истории создания манежа.

Входная зона должна обеспечивать комфортное пребывание посетителей, а также удобство и безопасность при входе и выходе.

2.2. Основные виды работ

В рамках Контракта необходимо выполнение следующих видов работ:

- Разработка Дизайн-проекта.

- Разработка комплекта рабочей документации в соответствии с п. 3.2 настоящего Технического задания.

- Демонтажные работы с вывозом строительного мусора.

- Ремонтные работы входной зоны:

- входного тамбура;

- двух кассовых помещений с целью повышения технической укрепленности этих помещений;

- замена сломанных и утративших эстетический вид участков гранитного пола.

- Поставка и монтаж тепловой завесы.

- Замена системы электроосвещения.

- Монтаж системы видеонаблюдения.

- Демонтаж и монтаж системы охранной сигнализации и сети оповещения.

- Создание участка слаботочных сетей в части обеспечения возможности подключения двух информационных терминалов к персональным компьютерам операторов.

2.3. Инспекция площадки до и во время проведения работ

До начала проведения работ Работодатель и Подрядчик должны провести инспекцию Участка и подготовить программу проведения работ, подписав Акт приема-передачи объекта для выполнения ремонтных работ.

2.4. Состояние существующих инженерных сетей

Охранная сигнализация

Состояние существующих систем – удовлетворительное.

Электрооборудование

Состояние существующих осветительных сетей – неудовлетворительное.

ТРЕБОВАНИЯ

  - Дизайн-Проект

В рамках Контракта необходимо создать Дизайн-проект, отвечающий следующим функциональными потребностями входной зоны:

- Организация входного тамбура (система стеклянных дверей с одной двустворчатой и двумя одностворчатыми автоматическими дверьми).

- Создание зоны информационного обслуживания (размещение трех плазменных панелей, двух кассовых табло, двух информационных киосков, информационных щитов для размещения афиш, плакатов, флайеров, лайт-боксов с историческими фотографиями, мест для демонстрации книжной продукции).

- Светильники должны обеспечивать освещенность в соответствии с нормативами для данного типа помещений

Этапы, содержание работ и перечень разрабатываемых документов

| Этапы проведения работ | - Содержание работ | Представляемые документы |
| --- | --- | --- |
| Планировочные решения | - Снятие замеров существующей конфигурации стен. - Изучение особенностей Участка. - Разработка планировочных схем. | - Обмерные чертежи. - План расстановки мебели и оборудования с учетом особенностей помещений. |
| Стилевые решения | - Разработка цвето-фактурных вариантов художественного решения. - Разработка архитектурных элементов оформления. - Подбор необходимой мебели. - Разработка световых решений. Подбор элементов освещения. - Оформление стен и потолка. - Подборка информационно-ориентированных указателей и информационных стендов. Разработка схем их размещения. | - Эскизы помещений с размещением мебели, технического оборудования и схемой его подключения. - Карта подбора мебели (2 различных варианта). - План размещения всего осветительного оборудования, включая оборудование для подсветки элементов декора. - План развертки стен. - Эскизы потолка и стен. - Спецификация и план размещения информационно-ориентированных указателей и информационных стендов. - Эскиз стеклянного тамбура со спецификацией на двери. - Эскиз крепления тепловой завесы. - Сводная карта отделки помещений. - Пояснительная записка с описанием объемов работ, параметрами оборудования (размер, материал, цвет), используемых материалов и технологии организации работ по каждому предоставляемому документу. |

Подрядчик предоставляет полный пакет документации, указанной выше в таблице, в 4-х экземплярах.

Эскизы оформления залов, планы и схемы расстановки мебели и оборудования должны быть выполнены в масштабе М 1:100 (узловые детали в масштабе М 1:50)

Дизайн-проект необходимо согласовывать с Работодателем, а в случае расхождения в характере видения общего решения оформления помещений необходимо предусмотреть возможность создания не менее 2-х альтернативных версий.

  - Требование к разработке рабочей документации

Рабочая документация должна быть разработана по ГОСТу для следующих подсистем:

- структурированная кабельная система;

- телевизионная система охранного наблюдения;

- силовое электрооборудование и внутреннее электроосвещение.

| Перечень основных данных и требований |  |
| --- | --- |
| 1. Стадийность проектирования | стадия Р (рабочая) в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009 |
| 2. Проектируемые системы | 1. Структурированная кабельная система (СКС), комплект-СС (комплект рабочей документации сетей связи). 2. Телевизионную систему охранного наблюдения (ТСОН) – комплект–ОС (комплект рабочей документации Охранные системы). 3. Силовое электрооборудование и внутреннее электроосвещение, комплект–ЭОМ (комплект рабочей документации электрическое освещение и механизмы). |
| 3. Количество экземпляров рабочей документации | Рабочая документация должна быть представлена в 5 (Пяти) экземплярах. |
| 4. Общие требования по разработке рабочей документации (комплект –CC) | Необходимо предусмотреть информационный кабель между персональным компьютером оператора и сенсорными киосками (длина трассы – не более 100 м, необходим проход плиты перекрытия). Необходимо предусмотреть возможность монтажа информационного кабеля между персональным компьютером оператора и плазменными панелями (длина трассы – не более 50 м, необходим проход плиты перекрытия). Необходимо предусмотреть монтаж информационного кабеля между персональным компьютером оператора и кассовыми табло (длина трассы – не более 50 м, необходим проход плиты перекрытия). |
| 5. Общие требования по разработке рабочей документации (комплект – ОC) | 1.Круглосуточное видеонаблюдение и видеозапись в режиме online. 2.Установка видеокамер с устройством наведения и трансфокатором. 3.Система должна включать в себя две видеокамеры, расположенные во входной зоне, рабочее место оператора (персональный компьютер с платой видеозахвата, монитор), кабельную трассу от камер до места оператора, кабели питания от электрического щита до камер. Технические характеристики видеокамеры: - разрешение – не менее 380 твл; - питание – 12 В, постоянной ток; - чувствительность – не менее 1 лк; - угол обзора объектива – не менее 80 град; - режим день/ночь; - инфракрасная подсветка на расстояние не менее 10 м. Электропитание технических средств должно осуществляться от первичной (~220В) сети питания. Прокладка кабельных сетей должна быть предусмотрена в электрических коробах по стенам и подвесным потолкам. Монтаж оборудования и кабельных сетей должен проводиться в соответствии с требованиями Ведомственных строительных норм 600-93 «Инструкция по монтажу сооружений устройств связи, радиовещания и телевидения». Длина кабельной трассы от камер до автоматизированного рабочего места оператора составляет не более 300 м и по большей части должна проходить по существующей подпольной кабельной шахте. |
| 6. Общие требования по разработке рабочей документации (комплект – СО) | Необходимо интегрировать с существующей системой оповещения. |
| 7. Общие требования по разработке рабочей документации (комплект – ЭОМ) | - Вся осветительная и электроустановочная арматура должна быть выполнена в соответствии и по рекомендациям дизайна помещения. - В проекте необходимо использовать щитовое оборудование скрытого исполнения. - Распределительная сеть должна быть выполнена кабелем с медными жилами. - Прокладка кабеля распределительной сети должна быть осуществлена в металлическом закрытом или сетчатом лотке (коробе) за подвесным потолком. - Групповые сети должны быть выполнены кабелем с медными жилами. - Прокладка кабеля групповой сети скрытая сменяемая: в гофрированной трубе за подвесным потолком, в пустотах стен, за плитами гипсокартона; в кабель канале ; в штрабе в стенах. - В помещениях трассы ЭОМ и СКС необходимо прокладывать совместно в одном кабельканале с установкой разделителя. - Границей проектирования являются клеммы вводных автоматических выключателей щита. |

  - Ремонтные  работы

Ремонтные работы должны проводиться в соответствии с нормами и требованиями, действующими на территории Российской Федерации. Все материалы должны быть качественными, новыми, иметь сертификаты соответствия, действующие на территории Российской Федерации.

Подрядчик должен иметь все требуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации свидетельства о допуске к работам, выданные саморегулируемой организацией, для выполнения всего комплекса работ (п. 3.2-3.5).

Все работы (в том числе, типы красителей, элементов декоративной отделки, а также их цветовая гамма) должны быть выполнены согласно Дизайн-проекта (согласовывается Работодателем после разработки).

Окончательные объемы работ будут уточнены в рамках разработки Дизайн-проекта и рабочей документации.

- 3.3.1. Ремонт стен

Во входной зоне необходимо произвести ремонт стен, включающий в себя следующие работы:

- Ремонт штукатурки стен при толщине штукатурки от 30 до 70 мм (площадь стен – 315 м2, предполагаемый материал – штукатурная смесь из цемента, извести, сухого песка фракцией 1,2 - 2,5 мм).

- Ремонт штукатурки дверных откосов (площадь ремонтируемой поверхности – 14 м2, предполагаемый материал – штукатурная смесь цемента, извести, сухого песка фракцией 1,2 - 2,5 мм).

- Сплошное выравнивание стен шпатлевкой с ошкуриванием (площадь стен - 315м2, предполагаемый материал – облицовочная шпаклевка на полимерном связующем основании, состоящая из смеси гипса, праймер грунта, концентрата глубокого проникновения).

- Окраска стен (площадь стен – 315м2, предполагаемый материал – матовая латексная краска на основе акрилового сополимера, предназначена для окраски стен и потолков в сухих помещениях по бетонным, кирпичным и оштукатуренным поверхностям, гипсокартону, образуемое покрытие должно быть устойчивое к мытью, краска колерованная).

- Поставка и установка встроенных шкафов для гидрантов противопожарного водопровода (4 шкафа).

- Устройство ниш и консолей из гипсокартона по периметру помещения с последующей шпатлевкой и окраской (не более 20 м2 ниш, глубиной 200 мм, предполагаемый материал - гипсокартон, металокаркас, саморезы, шпатлевка для гиспокартона, тип и цвет краски определяются в соответствии с Дизайн-проектом).

- 3.3.2. Ремонт потолка

Площадь потолка - 88 м2, высота потолка – 5 450 мм.

Необходимо произвести демонтаж старого подвесного потолка типа «АМСТРОНГ» 600*600 мм, включая металлоконструкции и профили.

Необходимо произвести монтаж нового потолка на основе металлоконструкций и гипсокартонных листов в соответствии с Дизайн-проектом.

В состав монтажных работ нового потолка должно входить:

- устройство разноуровнего потолка из гипсокартона по металокаркасу (площадь потолка - 88 м2);

- шпатлевка швов, ошкуривание, оклеивание флизелиновых обоев,  грунтовка, окраска в соответствии с Дизайн-проектом в 2 слоя (площадь потолка - 88 м2).

- 3.3.3. Ремонт пола

В рамках Контракта необходимо произвести замену или восстановление поврежденных участков гранитного пола входной зоны (площадь - 12 м2).

Необходимо проведение чистки и полировки пола с целью придания обновленного вида (площадь - 88 м2).

- 3.3.4. Устройство крепежных мест для лайт-боксов

В рамках Контракта требуется обеспечить устройство крепежных мест для монтажа предоставляемых Работодателем лайт-боксов в местах, определенных Дизайн-проектом. Также требуется обеспечить подключение к местам крепления лайт-боксов электрической сети (примерное количество лайт-боксов - 9 шт, размер каждого – 1110 х 1600 мм; точное количество и размер лайт-боксов уточняется в рамках разработки Дизайн-проекта). Система крепления должна выдерживать нагрузку не менее 10 кг, форм-фактор крепления определяется в соответствии с Дизайн-проектом.

- 3.3.5. Устройство мест для установки плазменных панелей

В рамках данных работ требуется обеспечить подготовку мест для установки предоставляемых Работодателем 3 (трех) плазменных панелей в местах, определенных Дизайн-проектом. Также в местах размещения плазменных панелей требуется обеспечить монтаж 3 (трех) электрических розеток и подключение их к электрической сети.

Необходимо смонтировать информационный кабель между персональным компьютером оператора и плазменным панелям (длина трассы – не более 50 м, необходим проход плиты перекрытия).

- 3.3.6. Устройство мест для установки двух информационных киосков

В рамках данных работ требуется обеспечить монтаж 2 (двух) электрических розеток и подключение их к электрической сети для установки предоставляемых Работодателем 2 (двух) сенсорных информационных киосков в местах, определенных Дизайн-проектом.

Требуется смонтировать информационный кабель между компьютером оператора и сенсорными киосками (длина трассы - не более 100 м, необходим проход плиты перекрытия).

- 3.3.7. Устройство мест для установки кассовых табло

В рамках данных работ требуется обеспечить устройство мест для установки предоставляемых Работодателем двух кассовых табло в местах, определенных Дизайн-проектом. Также требуется обеспечить в местах размещения табло монтаж 2 (двух) электрических розеток и  подключение  их к электрической сети.

Требуется смонтировать информационный кабель между компьютером оператора и кассовыми табло (длина трассы – не более 50 м, необходим проход плиты перекрытия).

- 3.4. Устройство входного тамбура

В рамках данных работ необходимо произвести демонтаж существующих деревянных конструкций, включая существующую тепловую завесу, обеспечив вывоз строительного мусора.

Необходимо установить стеклянные конструкции тамбура высотой 3 м, включающие в себя потолок и фронтальную стеклянную конструкцию с тремя дверями:

- центральная – двустворчатая дверь в створе существующей входной двери фасада, шириной не менее 2 м и высотой не менее 2,8 м;

- боковые – двери с двух сторон от центральной, шириной не менее 1 м и высотой не менее 2.8 м.

Потолок конструкции должен быть выполнен из стекла толщиной 8 мм и усилен защитной пленкой второго уровня.

Стены и двери должны быть выполнены из стекла толщиной не менее 10 мм.

В потолке тамбура необходимо подготовить крепежное место для монтажа тепловой завесы и организовать подведение силового кабеля (в соответствии с рабочей документацией) к месту крепления.

Необходимо установить тепловую завесу, соответствующую следующим техническим характеристикам:

- тип установки – горизонтальный;

- воздухообмен – не менее 5800.00 м3/час;

- отопительная мощность завесы – не менее 20 кВт;

- общая потребляемая мощность – не более 25 кВт;

- максимальный уровень шума – не более 70.00 дБ;

- сила тока –не более 45.00А;

- размеры – не более 2550 х 350 х 700 мм;

- наличие пульта управления.

  - 3.5. Замена системы электроосвещения

В рамках данных работ необходимо произвести монтаж нового электрического щита рядом с уже существующими, монтаж должен быть осуществлен в стене.

Необходимо осуществить устройство скрытой подсветки в соответствии с Дизайн-проектом по периметру потолка.

Смонтировать осветительные приборы на потолке согласно Дизайн-проекту. Необходимо проложить электрический кабель с сечением, соответствующим  нагрузке, от электрического щита до осветительных приборов, смонтированных в потолке.

Прокладка кабельных сетей должна быть осуществлена в электротехнических коробах по стенам и за подвесными потолками.

Все технические решения, применяемые в работе, должны соответствовать требованиям санитарно-экологических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни людей эксплуатацию входной зоны.

3.6. Требования к системе видеонаблюдения

С целью повышения уровня безопасности, уменьшения ущерба от различных противоправных действий, необходимо создать систему видеонаблюдения.

Система видеонаблюдения должна включать в себя две видеокамеры, расположенные во входной зоне, рабочее место оператора (персональный компьютер с платой видеозахвата, монитор), кабельную трассу от камер до места оператора, кабели питания от электрического щита до камер.

Технические характеристики видеокамеры:

    - разрешение – не менее 380 твл;

    - питание – 12 В, постоянный ток;

    - чувствительность – не менее 1 лк;

    - угол обзора объектива – не менее 80 град;

    - режим день/ночь;

    - инфракрасная подсветка на расстояние не менее 10 м.

Электропитание технических средств должно осуществляться от первичной (~220В) сети питания.

Прокладка кабельных сетей должна быть предусмотрена в электрических коробах по стенам и подвесным потолкам. Монтаж оборудования и кабельных сетей необходимо проводить в соответствии с требованиями Ведомственных строительных норм 600-93 «Инструкция по монтажу сооружений устройств связи, радиовещания и телевидения».

Длина кабельной трассы от камер до рабочего места оператора составляет не более 300 м и по большей части должна проходить по подпольной кабельной шахте.

3.7. Требования к ремонту двух кассовых помещений

Ремонт кассовых помещений должен быть осуществлен в соответствии с «Требованиями по технической укрепленности помещений касс предприятий» (пункт 2 Приложение N 3 к Порядку ведения кассовых операций в Российской Федерации).

В рамках проведения ремонтных работ необходимо выполнить следующие работы для двух кассовых помещений:

- Возведение кирпичных наружных стен с армированием из стали Ø10 мм с размером ячейки 150*150 мм с внутренней стороны и устройством проемов для установки бронированного стекла, лотка для денег, входных дверей и системой вентиляции, включая конструкции анкеровки стены с существующими конструкциями. Внутренний размер помещений касс - 2500 х 2000 мм, высота потолка - 2200мм.

- Установка металлических дверей усиленной защиты касс 1 шт. для каждого помещения (размером 2200 х 800 мм).

- Установка металлических дверей, ведущих на лестницу 1 шт. для каждого помещения (размером 2200 х 800 мм).

- Установка розеток 6,0 А. (не менее 3-х шт. в каждом помещении) и подключение их к сети.

- Устройство электроосвещения с применением энергосберегающих светильников, включая прокладку кабеля.

- Установка бронированного стекла СЗМ-5 (ориентировочный размер – 1600 х 1200 мм, точный размер определяется в рамках Дизайн-проекта).

- Установка металлического лотка для денег (1 шт. для каждого помещения).

- Отделка наружных стен кассовых порталов (2 конструкции размером 2650 х 2500, оформление кассового прилавка с оборудование полки для сумок).

4. План входной зоны

Входной тамбур

Касса 2

Касса 1

5. Развертка стен входной зоны

Существующее положение:

РАЗДЕЛ 4 – ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

|  | Наименования вида работ /Недели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Стоимость работ, без НДС | Стоимость работ, включая НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка Дизайн-проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка комплекта рабочей документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт потолка, включая демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт двух кассовых помещений с целью повышения укрепленности этих помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж деревянных конструкций тамбура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Монтаж новых стеклянных конструкций тамбура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт пола (замена сломанных и утративших эстетический вид участков гранитного пола). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Поставка и монтаж тепловой завесы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Демонтаж старой системы электроосвещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Монтаж новой системы электроосвещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Монтаж системы видео наблюдения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Демонтаж системы охранной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Восстановление системы охранной сигнализации, сети оповещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Создание участка структурированной кабельной системы для подключения двух информационных терминалов к персональным компьютерам операторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Устройство мест для технического оборудования (включаю прокладку электрического и коаксиального кабеля) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая стоимость работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 5 – ФОРМА КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

______________________ [дата]

Кому:	Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры «Центральный выставочный зал «Манеж»

Адрес: 190000 Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д. 1

Мы предлагаем выполнить _________________________ [наименование и идентификационный номер Контракта] в соответствии с Условиями Контракта, прилагаемыми к настоящему Конкурсному Предложению, за Стоимость Контракта в размере ______________________ [сумма цифрами и прописью], в том числе НДС _____________________ [сумма цифрами и прописью].

Мы предлагаем завершить ремонтные работы, указанные в Контракте, в течение ____________ (прописью и цифрами) _________ недель от Даты начала.

Настоящее Конкурсное предложение вместе с Вашим письменным подтверждением его принятия составляют Контракт, обязательный для выполнения сторонами. Мы понимаем, что вы не обязаны принимать предложение с наименьшей стоимостью, или любое предложение, полученное Вами.

Настоящим мы подтверждаем, что срок действия данного Конкурсного предложения составляет 45 (Сорок пять) дней с даты срока подачи предложений, предусмотренной документами конкурсных торгов.

Подпись уполномоченного лица:			____________________________________

Фамилия и должность подписавшего лица	____________________________________

____________________________________

Наименование Подрядчика:_______________________________________

Адрес:	         			_______________________________________

_______________________________________

Номер телефона:         	___________________

Номер факса: ___________________

e-mail:______________________

РАЗДЕЛ 6 - ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ К КОНТРАКТУ LER7-1(w)

Санкт-Петербург					          		    «___» __________ 2011 г.

Настоящее Соглашение заключено между

Санкт-Петербургским государственным учреждением культуры «Центральный выставочный зал «Манеж», находящимся по адресу: 190000, Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д. 1 (далее по тексту "Работодатель"),

Фондом инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга, находящимся по адресу:  190000, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 76, офис 239 (далее по тексту "Плательщик")

и  (Подрядчиком),  находящимся по адресу  (далее по тексту "Подрядчик").

В связи с тем, что Работодатель желает, чтобы Подрядчик выполнил Контракт MNG7-1(w) на выполнение ремонтных работ во входной зоне (далее по тексту "Ремонтные работы"), и Работодатель принял Конкурсное Предложение Подрядчика на выполнение ремонтных работ и устранение любых дефектов в них.

Настоящее Соглашение свидетельствует о нижеследующем:

1.	В настоящем Соглашении слова и выражения имеют то же самое значение, что и в "Условиях Контракта", упоминаемых далее, которые являются частью Соглашения, интерпретируются и толкуются как таковые.

2.	С учетом платежей, которые Плательщик произведет Подрядчику в соответствии с вышеизложенным, Подрядчик настоящим договаривается с Работодателем о выполнении ремонтных работ и устранении любых дефектов в полном соответствии с положениями Контракта.

3.	Плательщик настоящим обязуется выплатить Подрядчику за выполнение ремонтных работ, а также устранение любых дефектов Стоимость Контракта в размере (сумма цифрами и прописью), в т.ч. НДС в размере (сумма цифрами и прописью), или любые суммы, которые могут причитаться к уплате по положениям Контракта в те сроки и тем образом, которые предписаны Контрактом.

4. 	Настоящий Контракт состоит из следующих документов, являющихся его неотъемлемой частью:

- Соглашение к Контракту

- Условия Контракта

- Форма Конкурсного предложения

- График производства работ

- Техническое задание

В свидетельство чего стороны заключили настоящее Соглашение в день, месяц и год, указанные выше.

Реквизиты и подписи Сторон

| Работодатель: | Плательщик: | Подрядчик: |
| --- | --- | --- |
| Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры «Центральный выставочный зал «Манеж» 190000, Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д. 1 ИНН 7826735629 КПП 783801001 БИК 044030001 Реквизиты счета: Лицевой счет 0170145 ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу р/с 40201810600000000003 | Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП) 190000, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д.76, офис 239 ИНН 7826679830 КПП 783801001 ОКОНХ 98400 ОКПО 45554598 МФО (БИК) 044030733 Филиал ОАО Банк ВТБ в г. С. Петербурге Для специального счета: р/с 40703810200000001575 к/с 30101810200000000733 Для счета софинансирования: р/с 40703810907000401575 к/с 30101810200000000733 |  |
| От Работодателя: | От Плательщика: | От Подрядчика: |
| Директор | Генеральный директор | Генеральный директор |
| __________________ Кузьмин К.С. М.П. | __________________ Васильев А.А. М.П. | ____________________ М.П. |

РАЗДЕЛ 7 – ФОРМЫ  КВАЛИФИКАЦИОННЫХ СВЕДЕНИЙ

1.	Аналогичные по характеру и объему работы, выполненные в течение последних 3 (Трех) лет. Стоимость указывается в рублях. Также необходимо привести данные о ведущихся или намечаемых в соответствии с контрактными обязательствами работах, указав предполагаемые сроки завершения.

| № п/п | Работодатель, контактное лицо, телефон | Предмет контракта | Стоимость контракта | Длительность контракта, сведения о завершении контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.	Общий объем работ:

| Год | Среднегодовой товарооборот, млн. рублей |
| --- | --- |
| 2009 |  |
| 2010 |  |

| Должность уполномоченного лица | _________________________________ |
| --- | --- |
| Ф.И.О. уполномоченного лица | _________________________________ |
| Подпись уполномоченного лица | _________________________________ |

М.П.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА "СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ" (по ГОСТу 21.613-88)
К силовому электрооборудованию относят:

- комплектные трансформаторные подстанции 6.10/0,4.0,66 кВ;

- электрические сети для питания электроприемников напряжением до 1 кВ в пределах помещения;

- управляющие устройства электроприводов до 1 кВ систем вентиляции и кондиционирования воздуха и других механизмов общего (например, общецехового) назначения, если электроприводы этих систем и механизмов поставляются без таковых.