|  |  |
| --- | --- |
| **Номер Контракта: LEN3-2(w)**  **Номер займа: 4694-RU** | **«07» сентября 2011 г.** |

**ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ**

**Уважаемые господа!**

1. Российская Федерация получила заем от Международного Банка Реконструкции и Развития для реализации Проекта «Экономическое развитие Санкт-Петербурга» и предполагается, что часть средств из этого займа будет использована для предусмотренных выплат по Контракту, в отношении которого направляется настоящее приглашение к участию в торгах.
2. Государственное учреждение «Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета», получившее грант в рамках проекта «Экономическое развитие Санкт-Петербурга», приглашает в настоящий момент правомочные фирмы подать предложения на выполнение работ по улучшению эксплуатационных характеристик малой сцены, Контракт LEN3-2(w).
3. Для подготовки конкурсного предложения к настоящему приглашению прилагаются Техническое задание (Раздел 3), Ведомость объемов работ (Раздел 4), Форма Конкурсного предложения (Раздел 5) и Формы квалификационных сведений (Раздел 7).
4. Конкурсные предложения, составленные согласно требуемой форме, должны быть направлены и поданы по следующему адресу:

**Государственное учреждение «Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета»**

191025, [Санкт-Петербург, Владимирский пр., д.12](http://maps.yandex.ru/map.xml?mapID=500&mapX=3378415&mapY=8347148&descx=3378415&descy=8347148&scale=13&text=%E2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0%F1%EA%E8%E9+12), лит. А

Телефон/факс: +7 (812) 764-66-68

e-mail: [edmi@bk.ru](mailto:edmi@bk.ru)

Контактное лицо: Мираков Эдуард Гариевич

Предложения могут также быть поданы по факсу или электронной почте.

1. Срок действия Вашего конкурсного предложения должен составлять 45 (Сорок пять) дней с даты срока подачи предложений, указанного в п. 10 настоящего Приглашения.
2. Подрядчик, отозвавший свое конкурсное предложение в течение срока его действия и/или отказавшийся от выполнения обязательств в случае присуждения ему контракта, исключается из перечня подрядчиков по данному проекту на 2 (Два) года.
3. Для Вашего сведения и руководства к настоящему приглашению прилагаются Инструкции по подготовке конкурсных предложений (Раздел 1), Условия Контракта (Раздел 2) и Форма соглашения к Контракту (Раздел 6).
4. Подрядчики не должны ассоциироваться в прошлом напрямую или косвенно с компанией (а также ее филиалами), которая была нанята Работодателем для предоставления консультационных услуг в подготовке описания, спецификаций и других документов, использующихся в процессе закупок работ по данному Контракту.
5. Оплата будет производиться в соответствии с Ведомостью объемов работ (Раздел 4) и условиями Контракта (Раздел 2).
6. Срок подачи Ваших предложений – **«21» сентября 2011 г**.
7. Дополнительную информацию можно получить по следующему адресу:

**Государственное учреждение «Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета»**

191025, [Санкт-Петербург, Владимирский пр., д.12](http://maps.yandex.ru/map.xml?mapID=500&mapX=3378415&mapY=8347148&descx=3378415&descy=8347148&scale=13&text=%E2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0%F1%EA%E8%E9+12" \t "_self), лит. А

Телефон/факс: +7 (812) 764-66-68

e-mail: [edmi@bk.ru](mailto:edmi@bk.ru)

Контактное лицо: Мираков Эдуард Гариевич

1. Просим подтвердить по указанным выше номеру факса или электронной почте получение настоящего Приглашения, а также сообщить, будете ли Вы подавать конкурсное предложение.

С уважением,

|  |  |
| --- | --- |
| Директор Государственного учреждения «Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета» | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Градковский В.Б.  М.П. |

.

**РАЗДЕЛ 1 - ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

1. **Состав и объем работ:** Государственное учреждение «Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета» (далее по тексту «Работодатель») приглашает в настоящий момент правомочные фирмы подать предложения на выполнение работ по улучшению эксплуатационных характеристик малой сцены согласно Условиям Контракта (УК). Победитель торгов должен будет завершить выполнение работ к Предполагаемой дате завершения, указанной в УК.
2. **Правомочность для подачи конкурсных предложений:** Наряду с частными и коммерческими подрядчиками, государственные предприятия страны-Работодателя и предприятия страны-Работодателя, более половины капитала которых принадлежит государству, имеют право на участие в торгах при условии, что они также:

1. являются коммерческими юридическими лицами, отдельными и независимыми от Работодателя, и не входят в состав какого-либо государственного ведомства;

(b) обладают финансовой самостоятельностью, подтвержденной требованиями их уставов о предоставлении отдельной проверенной аудиторами отчетности и сведений о прибыли на акционерный капитал, о праве делать займы и получать доходы от продажи товаров и услуг; а также

(c) не являются органом, зависимым от Правительства.

Каждый участник может подать только одно конкурсное предложение, либо самостоятельно, либо в качестве партнера в консорциуме. В случае, если Участник подает более одного конкурсного предложения или участвует в нескольких предложениях (за исключением субподрядчиков), все предложения с участием Участника отклоняются Работодателем. Партнеры по Консорциуму несут солидарную и индивидуальную ответственность за исполнение Контракта.

1. **Квалификация Участника:** Чтобы претендовать на получение Контракта, участник должен удовлетворять следующим минимальным квалификационным критериям:

(a) должен иметь опыт работы за последние 2 (Два) года по двум или более контрактам, аналогичным по характеру и степени сложности работ тому, на который распространяется настоящее Приглашение. Участник должен иметь все требуемые в соответствии с законодательством РФ свидетельства о допуске к работам, выданные саморегулируемой организацией для выполнения всего комплекса работ.

Сведения по опыту работ должны быть представлены Участниками в соответствии с Формами квалификационных сведений (Раздел 7).

(b) Участник не должен иметь убытки за 2009 и 2010 гг.

Участник торгов должен предоставить копии годовых балансов (Форма №1) и отчетов о прибылях и убытках (формы №2) за 2009-2010 гг.

|  |
| --- |
| * финансовые отчеты за прошедший период должны быть аудированы лицензированным аудитором, либо иметь отметку налогового органа; |
| * финансовые отчеты должны быть представлены по уже завершенным отчетным периодам (отчеты за неполный период не принимаются). |

(с) среднегодовой объем работ в 2009 и 2010 гг. должен составлять не менее **30 млн. руб.**

1. **Посещение участков**: Участнику, на его собственную ответственность, за его счет и на его риск, рекомендуется посетить и осмотреть Участки и прилегающую территорию, а также получить под свою ответственность и на свой страх и риск все сведения, которые могут быть ему необходимы для подготовки конкурсного предложения и заключения контракта на выполнение Работ.
2. **Содержание документов конкурсных торгов**: В комплект документов конкурсных торгов входят документы, перечисленные ниже:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приглашение к участию в торгах |
| Раздел 1 | Инструкции по подготовке конкурсных предложений |
| Раздел 2 | Условия Контракта |
| Раздел 3 | Техническое задание |
| Раздел 4 | Ведомость объемов работ |
| Раздел 5 | Форма Конкурсного предложения |
| Раздел 6 | Форма Соглашения к Контракту |
| Раздел 7 | Формы квалификационных сведений |
|  |  |

1. **Документы, составляющие Конкурсное предложение**: Конкурсное предложение, представленное Участником, должно состоять из следующих документов:
2. Заполненная форма Конкурсного предложения (согласно прилагаемому образцу).

(ii) Заполненная Ведомость объемов работ (желательно также представить ведомость в электронном виде в формате Microsoft Excel).

(iii) Заполненные формы квалификационных сведений с приложением подтверждающих документов.

|  |
| --- |
| (iv) Заверенные Участником копии регистрационных документов, включая копии Свидетельств: |
| * для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.: «Свидетельство о государственной регистрации юридического лица» и «Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года»; |
| * для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 г.: «Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц». |

1. **Цена Конкурсного предложения:** Контракт заключается на весь объем работ согласно Пункту 2 Приглашения, и его стоимость определяется на основе Ведомости объемов работ. Участник указывает расценки и цены по всем категориям работ, описанным в Техническом задании, перечисленным в Ведомости объемов работ в российских рублях. Те работы, цены и расценки, по которым не указаны Участником, не подлежат оплате Работодателем после их выполнения. Считается, что они включены в расценки по другим категориям работ в Ведомости объемов работ. Все пошлины, налоги и прочие сборы, подлежащие уплате Подрядчиком согласно условиям Контракта или по любой иной причине по данным на дату за 15 (Пятнадцать) календарных дней до срока подачи Конкурсных предложений, следует включить в расценки, стоимость по видам работ и общую цену Конкурсного предложения, представляемого Участником. Расценки и стоимость, указанные Участником, являются фиксированными на период исполнения Контракта и не подлежат корректировке ни по какой причине.
2. **Срок действия Конкурсного предложения**: Конкурсное предложение остается в силе в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней, считая с даты срока подачи Конкурсных предложений, указанной в Пункте 11. В исключительных случаях Работодатель может попросить участников дополнительно продлить срок действия конкурсных предложений на определенный период. Просьба и ответы на нее совершаются в письменном виде или по факсу. Участник может отказать в просьбе о продлении срока действия конкурсного предложения; в этом случае он имеет право на отзыв своего Конкурсного предложения без применения каких-либо санкций. Участник, согласившийся продлить срок своего предложения, не имеет права и не обязан вносить никаких других изменения в Конкурсное предложение.
3. **Язык** **Конкурсных предложений**: Все документы, относящиеся к Конкурсному предложению и контракту, должны быть составлены на русском языке.
4. **Подготовка Конкурсного предложения**: Участник готовит один комплект документов, входящих в состав Конкурсного предложения согласно Пункту 6. Конкурсные предложения должны быть доставлены контактному лицу по вышеуказанному адресу (Пункт 4 Приглашения к участию в торгах) на бумажном носителе, по электронной почте или по факсу.
5. **Место и окончание срока приема Конкурсных предложений:** Конкурсные предложения должны быть доставлены не позднее «17» августа 2011 г. по адресу, указанному в Пункте 4 Приглашения к участию в торгах.
6. **Изменения в Конкурсных предложениях и их отзыв:** Не допускается внесение изменений в Конкурсные предложения после окончания срока подачи Конкурсных предложений, указанного в Пункте 11. Отзыв Конкурсного предложения в период между окончанием срока подачи Конкурсных предложений и датой прекращения срока действия Конкурсного предложения повлечет за собой исключение Участника из перечня подрядчиков по данному проекту на 2 (Два) года.
7. **Конфиденциальность процедуры:** Данные, касающиеся изучения, разъяснения, оценки и сравнения конкурсных предложений, а также рекомендации по присуждению контракта не подлежат разглашению участникам или иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу, до того как будет объявлен победитель конкурсных торгов.
8. **Оценка и сравнение Конкурсных предложений:** Работодатель присуждает Контракт Участнику, предложение которого признано по существу отвечающим требованиям документов конкурсных торгов и который предложил Наименьшую Оценочную Стоимость Предложения.

Конкурсное предложение отвечает требованиям по существу, если в нем соблюдены все условия, положения и спецификации документов конкурсных торгов без существенных отклонений или оговорок. Существенными считаются отклонения или оговорки, которые: (а) оказывают существенное влияние на объем, качество или выполнение работ; (б) существенным образом, в нарушение документов конкурсных торгов, ограничивают права Работодателя или обязательства участника по Контракту; (в) исправление которых поставит в неравные условия конкурентной борьбы других участников, представивших отвечающие по существу требованиям предложения.

При оценке Конкурсных предложений Работодатель определяет оценочную стоимость каждого Конкурсного предложения, корректируя цены предложения путем исправления каких-либо возможных арифметических ошибок следующим образом:

(a) если имеется расхождение между величинами, выраженными цифрами и прописью, следует руководствоваться величиной, которая выражена прописью;

(b) если имеется расхождение между единичной расценкой и общей суммой, полученной в результате умножения ее на количество единиц, следует руководствоваться единичной расценкой

(c) если Участник не принимает исправленной стоимости предложения, его предложение отклоняется.

1. **Право Работодателя принять любое Конкурсное предложение и отклонить любое или все Конкурсные предложения:** Работодатель оставляет за собой право принять или отклонить любое предложение, а также отклонить все конкурсные предложения и аннулировать процесс торгов в любой момент до присуждения Контракта, не неся при этом никаких обязательств перед участником или участниками и не будучи обязанным информировать участника или участников о причинах таких действий Работодателя.
2. **Уведомление о присуждении Контракта и подписание Контракта:** До истечения срока действия конкурсного предложения Работодатель уведомляет победителя торгов по почте или факсу с письменным подтверждением, что его предложение принимается. В этом письме указывается стоимость Контракта, которую Работодатель обязуется уплатить Подрядчику за выполнение Работ Подрядчиком в соответствии с Контрактом.

**РАЗДЕЛ 2 – УСЛОВИЯ КОНТРАКТА (УК)**

1. **Определения**: Жирным шрифтом выделены определяемые понятия.

1. **Ведомость объемов работ** означает заполненную Ведомость Объемов Работ, содержащую объем каждого вида работ по оценке Работодателя с указанием стоимости, которая является частью конкурсного предложения.
2. **Дата завершения** есть дата завершения Работ, утвержденная Работодателем.
3. **Контракт** есть Контракт между Работодателем, Плательщиком и Подрядчиком на выполнение работ в соответствии с Техническим заданием или другими разделами Контракта. Наименование и идентификационный номер Контракта указаны в Приглашении к участию в торгах.
4. **Подрядчик** есть лицо или организация, Конкурсное предложение которого на выполнение работ принято Работодателем.
5. **Конкурсное Предложение Подрядчика** есть заполненный документ для торгов, представленный Подрядчиком Работодателю.
6. **Стоимость Контракта** есть сумма, указанная в Письме о принятии Конкурсного предложения, с последующими корректировками в соответствии с положениями Контракта.
7. **Дни** есть календарные дни; **месяцы** есть календарные месяцы.
8. **Дефект** есть любая часть работ, которая не была завершена в соответствии с условиями Контракта.
9. **Период ответственности за Дефекты** (гарантийный период) есть период продолжительностью 3 (Три) года, считая с Даты завершения.
10. **Оборудование** есть механизмы и транспортные средства Подрядчика, временно доставляемые на Участки для выполнения работ.
11. **Материалы** есть все ресурсы, включая расходные материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ.
12. **Руководитель проекта** есть лицо, назначаемое Работодателем, отвечающее за осуществление надзора за выполнением работ и ведением дел по Контракту. Руководитель проекта – Мираков Эдуард Гариевич.
13. **Предполагаемая дата завершения** есть дата, к которой Подрядчик должен завершить выполнение работ. Предполагаемая дата завершения - по окончании 4 (Четырех) недель с Даты начала. Предполагаемая дата завершения может пересматриваться только Работодателем путем принятия решения о продлении срока или указания об ускорении.
14. **Техническое задание** означает спецификацию работ, включенную в Контракт, и любые изменения или дополнения к ней, сделанные или утвержденные Работодателем.
15. **Участки:** малая сцена театра ГУ «Санкт- Петербургский академический театр им. Ленсовета», адрес: Санкт-Петербург, Владимирский пр., д. 12, лит. А (см. п.1 Технического задания).
16. **Дата начала** в течение 3 (Трех) дней после подписания Контракта. Это самая поздняя дата, когда Подрядчик должен начать выполнение работ.
17. **Отклонение** есть указание, данное Работодателем, которое ведет к изменению состава и объема первоначальных требований к Работам.
18. **Плательщик** есть организация, осуществляющая санкционирование платежей и платежи по Контракту.
19. **Язык и право.** Контракт составляется на русском языке. Контракт регулируется законодательством Российской Федерации.
20. **Обмен информацией.** Обмен информацией между сторонами, указанными в настоящих Условиях, считается действительным только если он осуществляется в письменном виде. Уведомление вступает в силу лишь с момента доставки.
21. **Риски Подрядчика.** С Даты начала до момента истечения периода ответственности за дефекты, риски, увечья, смерти людей, а также утраты или ущерба имуществу и примыкающей недвижимости (в частности, но без ограничения, материалов и оборудования) являются рисками Подрядчика.
22. **Завершение работ к Дате завершения.** Подрядчик приступает к выполнению работ в Дату начала и выполняет Работы в соответствии с программой, представленной Подрядчиком и утвержденной Руководителем проекта, и завершает их к Предполагаемой дате завершения.
23. **Безопасность.** Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности всех работ на Участках.
24. **Продление Даты завершения.** Руководитель проекта продлевает дату завершения в случае выпуска Отклонения, которое делает невозможным обеспечение Завершения к Предполагаемой дате завершения без принятия Подрядчиком шагов по ускорению оставшихся работ, что может привести к дополнительным издержкам для Подрядчика.
25. **Отсрочки по указанию Руководителя** **проекта.** Руководитель проекта может дать указание Подрядчику о задержке начала или хода любого вида работ. Отсрочки или приостановка работ Руководителем проекта, ведущие к увеличению затрат Подрядчика, подлежат соразмерным корректировкам цен со стороны Работодателя и Плательщика.
26. **Дефекты.** Руководитель проекта извещает Подрядчика о любых дефектах до окончания Периода ответственности за дефекты, который начинается по завершении работ по Контракту. Период ответственности за дефекты продлевается на такой срок, в течение которого Дефекты остаются неустраненными. При каждом уведомлении о Дефекте Подрядчик устраняет заявленный Дефект в течение срока, указанного в уведомлении Руководителя проекта. Если Подрядчик не устранил Дефект в течение срока, указанного в уведомлении, Руководитель проекта производит оценку стоимости устранения Дефекта, а Подрядчик выплачивает эту сумму или Плательщик возмещает эти суммы путем удержания из сумм, причитающихся Подрядчику.
27. **Изменения объемов.** Подрядчик выполняет все работы и завершает их в соответствии с объемом работ, указанным в Контракте, в рамках цен согласно Ведомости объемов работ, не подлежащих каким-либо изменениям.
28. **Акт о приемке выполненных работ.** Руководитель проекта проверяет выполненную Подрядчиком работу и сумму, причитающуюся к выплате Подрядчику. Стоимость выполненных работ включает в себя стоимость завершенных объемов по видам работ согласно Ведомости объемов работ.
29. **Налоги.** Подрядчик несет ответственность за уплату всех налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
30. **Платежи.** Подрядчик ежемесячно представляет Руководителю Проекта справку о стоимости выполненных работ и затрат, Руководитель проекта осуществляет ее проверку. После подписания Подрядчиком и Работодателем документов, подтверждающих надлежащее исполнение обязательств по Контракту, они в течение 5 (Пяти) рабочих дней должны быть направлены Плательщику для санкционирования расходов. Плательщик рассматривает документы и принимает решение относительно санкционирования платежа в течение 5 (Пяти) рабочих дней. Платеж производится в срок не более 30 (Тридцати) дней со дня санкционирования расходов Плательщиком.
31. **Завершение и сдача-приемка.** Окончательная приёмка работ оформляется Актом, подписываемым Работодателем и Подрядчиком
32. **Расторжение.** Работодатель, Плательщик или Подрядчик могут расторгнуть Контракт в случае существенного нарушения Контракта другой стороной. Существенные нарушения Контракта включают следующие случаи, но не ограничиваются ими:

(a) Подрядчик прекращает работы на 10 (Десять) дней, при этом прекращение работ не санкционировано Руководителем Проекта;

(b) санкционированный платеж не совершается Плательщиком в пользу Подрядчика в течение 30 (Тридцати) дней со дня санкционирования расходов Плательщиком;

(c) Руководитель Проекта уведомляет, что Подрядчик не устранил какой-либо Дефект в течение 21 (Двадцати одного) дня в соответствии с решением Руководителя проекта; и

(d) Подрядчик задержал завершение работ более чем на 30 (Тридцать) дней.

Вне зависимости от вышеизложенного, Работодатель и Плательщик могут расторгнуть Контракт в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика за 30 (Тридцать) дней. Если Контракт расторгается, Подрядчик прекращает работы немедленно, обеспечивает сохранность и безопасность Участков и покидает Участки в течение 15 (Пятнадцати) дней после окончания периода согласно уведомлению.

1. **Форс-мажорные обстоятельства:** Любая из сторон имеет право расторгнуть Контракт, направив другой стороне уведомление за 30 (Тридцать) дней, в связи с событиями, неподвластными контролю этой стороны, такими как войны и стихийные бедствия, например, землетрясения, наводнения, пожары и т.д.
2. **Собственность.** Всеми материалами и строительным оборудованием на Участках, временными объектами распоряжается Работодатель в соответствии с установленными полномочиями, если Контракт расторгается по причине невыполнения обязательств Подрядчиком.
3. **Урегулирование споров.** Работодатель, Плательщик и Подрядчик приложат все усилия, чтобы решить к обоюдному согласию сторон в процессе прямых переговоров, все разногласия или споры, возникшие между ними по Контракту или в связи с ним. В случае дальнейших разногласий каждая сторона может передать вопрос на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

**РАЗДЕЛ 3 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

1. Общие сведения

1. Место выполнения работ (участки): малая сцена театра ГУ «Санкт- Петербургский академический театр им. Ленсовета» по адресу: 191025, [Санкт-Петербург, Владимирский пр., д.12](http://maps.yandex.ru/map.xml?mapID=500&mapX=3378415&mapY=8347148&descx=3378415&descy=8347148&scale=13&text=%E2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0%F1%EA%E8%E9+12), лит. А

**2. Требования к объему работ**

* Устройство покрытий из палубного бруса, площадь 98 м.кв. выполняется в соответствии с чертежом (см. Приложение 1), участок 1 (см. Приложение 2).
* Устройство звукоизоляции пола, площадь 98 м.кв., участок 1 (см. Приложение 2).
* Покраска электролебедок и штанкетов – 6 комплектов, участок 3 (см. Приложение 2).
* Установка и подключение прожекторов мощностью до 3х кВт в зале малой сцены – 70 шт. участок 2 (см. Приложение 2).
* Установка и подключение шкафа нерегулируемых цепей, 24 канала – 1 шт. участок работ 4 (см. Приложение 2).
* Установка и подключение диммерного шкафа (5 блоков по 12 каналов) - 4 шт. участок работ 4 (см. Приложение 2).

**3. Требования к качеству и безопасности работ и материалов**

В рамках контракта применяются материалы, соответствующее по своим качественным, техническим и функциональным характеристикам требованиям, установленным в настоящем Техническом задании.

Необходимо выполнить все монтажные и иные работы в соответствии с строительными нормами и правилами.

Работы должны выполняться с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

Брус палубный клееный двухслойный 60х74х4,0 м влажностью 8-12% для внутренних работ под прозрачное лако-красочное покрытие (технические требования: верхняя ламель из сращенных по длине ламелей древесины хвойных пород 0 сорта (бессучковая «экстра») смешанного распила; нижняя ламель из сращенных по длине ламелей древесины хвойных пород 1-3 сорта смешанного распила, допустимы живые невыпадающие сучки, в том числе кромочные, фрагментами участки нелокальной синевы, вследствие летнего периода лесозаготовки древесины, не влияющие на прочностные и внешние характеристики палубного бруса).

Огнезащитная обработка бруса – перевод древесины из сильногорючей (Г4) в группу (Г1) с учетом требований СНиП 2.01.02-85\* «Противопожарные нормы», НПБ 251-98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования».

Устройство звукоизоляции выполняется минеральной ватой h-100 мм в два слоя.

Покраска лебедок выполняется краской черного цвета, всех элементов за исключением барабанов и соединительных крестовин.

Установка и подключение электрооборудования выполняется в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85, Гост Р.50571.24-2000. Электрооборудование предоставляется Работодателем.

**РАЗДЕЛ 4 – ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

*Примечание 1:*

*Указываемые цены должны включать в себя стоимость всех дополнительных работ, услуг, материалов и оборудования, т.е. всего, что может потребоваться для выполнения Контракта.*

*Примечание 2:*

*Указанные в разделе 3 (Техническое задание) и разделе 4 (Ведомости объемов работ) материалы их марки и изготовители, могут быть использованы участниками при подготовке тендерных предложений. Участник вправе предложить эквивалентные указанным в документации материалы других фирм, имеющие российский сертификат соответствия.* *В случае, если Участник заменяет материалы, указанные в документации, на аналогичные, необходимо в подаваемом предложении представить сертификаты и технические характеристики применяемых материалов.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ** | **Ед.**  **изм.** | **Кол- во** | **Цена**  **за**  **ед.** | **Стоимость, руб** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Устройство звукоизоляции из минеральной плиты т. 100 мм. | м2 | 196 |  |  |
| 2 | Устройство покрытий из палубного бруса | м2 | 98 |  |  |
| 3 | Покраска электролебедок и штанкетов | шт. | 6 |  |  |
| 4 | Установка и подключение прожекторов в зале малой сцены | шт. | 70 |  |  |
| 5 | Установка и подключение шкафа ШНЦ | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Установка и подключение диммерных шкафов | шт. | 4 |  |  |
|  | **Итого** |  |  |  |  |

**РАЗДЕЛ 5 – ФОРМА КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[дата]*

Кому: **Государственное учреждение «Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета»**

Адрес: 191025, Санкт – Петербург, Владимирский пр., д.12, лит. А

Мы предлагаем выполнить Работы по улучшению эксплуатационных характеристик малой сцены (Контракт LEN3-2(w)) в соответствии с Условиями Контракта, прилагаемыми к настоящему Конкурсному Предложению, за Стоимость Контракта в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[сумма цифрами и прописью]*, в том числе НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[сумма цифрами и прописью]*.

Мы предлагаем завершить работы по улучшению эксплуатационных характеристик малой сцены в течение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прописью и цифрами) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ недель от Даты начала.

Настоящее Конкурсное предложение вместе с Вашим письменным подтверждением его принятия составляют Контракт, обязательный для выполнения сторонами. Мы понимаем, что вы не обязаны принимать предложение с наименьшей стоимостью, или любое предложение, полученное Вами.

Настоящим мы подтверждаем, что срок действия данного Конкурсного предложения составляет 45 (Сорок пять) дней с даты срока подачи предложений, предусмотренной документами конкурсных торгов.

Подпись уполномоченного лица: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилия и должность подписавшего лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование Подрядчика:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер телефона: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер факса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**РАЗДЕЛ 6 - ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ К КОНТРАКТУ LEN3-2(w)**

Санкт-Петербург «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2011 г.

**Настоящее Соглашение** заключено между

**Государственным учреждением «Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета»,** находящимся по адресу: 191025, Санкт – Петербург, Владимирский пр., д.12, лит.А. (далее по тексту- «Работодатель»)**,**

**Фондом инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга,** находящимся по адресу: 190000, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 76, офис 239 (далее по тексту "Плательщик")

и *(Подрядчиком)***,** находящимся по адресу (далее по тексту "Подрядчик").

В связи с тем, что Работодатель желает, чтобы Подрядчик выполнил Контракт **LEN3-2(w)** на выполнениеработ по улучшению эксплуатационных характеристик малой сцены (далее по тексту "Работы"), и Работодатель принял Конкурсное Предложение Подрядчика на выполнение Работ и устранение любых дефектов в них.

**Настоящее Соглашение свидетельствует** о нижеследующем:

1. В настоящем Соглашении слова и выражения имеют то же самое значение, что и в "Условиях Контракта", упоминаемых далее, которые являются частью Соглашения, интерпретируются и толкуются как таковые.

2. С учетом платежей, которые Плательщик произведет Подрядчику в соответствии с вышеизложенным, Подрядчик настоящим договаривается с Работодателем о выполнении Работ и устранении любых дефектов в полном соответствии с положениями Контракта.

3. Плательщик настоящим обязуется выплатить Подрядчику за выполнение Работ, а также устранение любых дефектов Стоимость Контракта в размере *(сумма цифрами и прописью)*, в т.ч. НДС в размере *(сумма цифрами и прописью)*, или любые суммы, которые могут причитаться к уплате по положениям Контракта в те сроки и тем образом, которые предписаны Контрактом.

4. Настоящий Контракт состоит из следующих документов, являющихся его неотъемлемой частью:

1. Соглашение к Контракту
2. Условия Контракта
3. Форма Конкурсного предложения
4. Ведомость объемов работ
5. Техническое задание

**В свидетельство чего** стороны заключили настоящее Соглашение в день, месяц и год, указанные выше.

**Реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Работодатель:**  **Государственное учреждение «Санкт-Петербургский академический театр им. Ленсовета»**  191025, Санкт-Петербург, Владимирский пр., д. 12, лит. А  Лиц. счет № 0170023 в Комитете финансов  БИК 044030001 в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу  р/счет 40603810100003000001  ИНН 7808045220  КПП 784001001  ОКАТО 40298566000  ОКВЭД 92.31.21  ОКПО 02189964 | **Плательщик:**  **Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП)**  190000, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д.76, офис 239  ИНН 7826679830  КПП 783801001  ОКОНХ 98400  ОКПО 45554598  МФО (БИК) 044030733  Филиал ОАО Банк ВТБ в г. С. Петербурге  Для специального счета:  р/с 40703810200000001575  к/с 30101810200000000733  Для счета софинансирования:  р/с 40703810907000401575  к/с 30101810200000000733 | **Подрядчик:** |
|  |  |  |
| **От Работодателя:** | **От Плательщика:** | **От Подрядчика:** |
| Директор | Генеральный директор | Генеральный директор |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Градковский В.Б.**  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Васильев А.А.**  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |

**РАЗДЕЛ 7 – ФОРМЫ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ СВЕДЕНИЙ**

1. Аналогичные по характеру и объему работы, выполненные в течение последних 2 (двух) лет. Стоимость указывается в рублях. Также необходимо привести данные о ведущихся или намечаемых в соответствии с контрактными обязательствами работах, указав предполагаемые сроки завершения.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Работодатель, контактное лицо, телефон** | **Предмет контракта** | **Стоимость контракта** | **Длительность контракта, сведения о завершении контракта** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |


2. Общий объем работ:

|  |  |
| --- | --- |
| **Год** | **Среднегодовой товарооборот, млн. рублей** |
| 2009 |  |
| 2010 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Должность уполномоченного лица | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ф.И.О. уполномоченного лица | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подпись уполномоченного лица | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

М.П.

**Приложение 1**



**Приложение 2**

****