30.01.2008 г. Исх. № _______________

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОДАЧЕ КОТИРОВОК

Уважаемые господа!

1.	Российская Федерация получила заем от Международного Банка Реконструкции и Развития для реализации Проекта  «Экономическое развитие Санкт-Петербурга» и предполагается, что часть средств из этого займа будет использована для предусмотренных выплат по Контракту, в отношении которого направляется настоящее Приглашение к подаче котировок.

2.	Федеральное государственное учреждение культуры «Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Царское Село», получившее грант в рамках проекта «Экономическое развитие Санкт-Петербурга», настоящим приглашает вас подать предложения на поставку планетарного сканера.

Предлагаемые Товары должны соответствовать требованиям Приложения I и Приложения IV.

Ваши конкурсные предложения должны состоять из следующих документов:

- Таблица цен в соответствии Приложением III и, при необходимости, комментарий к техническим спецификациям, представленным Покупателем в Приложении I, или обоснование исключений и отклонений от предъявляемых требований.

- Предлагаемый график поставки согласно Приложению  II.

3.	Конкурсные предложения, составленные согласно требуемой форме, должны быть направлены и поданы по одному из следующих адресов:

Федеральное государственное учреждение культуры «Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Царское Село»

196601, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Садовая, д. 7

Телефон/Факс:  +7 (812) 466-66-69 / +7 (812) 465-2196; +7 (812) 465-20-18;

921-658-8452

E-mail: info@tzar.ru, musey3@mail.wplus.net

Контактные лица: Тоесева Александра Владимировна, Шматов Александр Сергеевич

Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга

190000, Россия, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 76, офис 237
Телефон/Факс: +7 (812) 312-26-61, +7 (812) 570-35-50

E-mail: taklaya@fisp.spb.ru

Контактные лица: Таклая Екатерина Георгиевна

Предложения могут также быть поданы по факсу или электронной почте.

4.	Крайний срок подачи Ваших предложений –  8 февраля 2008 г. Любые предложения, полученные Покупателем после указанного времени, не будут приняты к рассмотрению.

5. 	Конкурсные предложения должны включать расценки по всем позициям, обозначенным в настоящем Приглашении. Оценка конкурных предложений будет производиться по всем позициям. Контракт будет присужден фирме, предложившей наименьшую оценочную стоимость по всем позициям в целом.

6.   Условия поставки:

- ЦЕНЫ

В Таблице цен на Товары и сопутствующие услуги (Приложение III) указывается цена за единицу Товара и общая стоимость Товаров.

Транспортные и иные расходы по доставке Товаров по адресу поставки должны быть включены в цену Товаров. Стоимость оказания сопутствующих услуг должна быть указана отдельно.

Цены на поставку необходимых Товаров должны быть указаны в любой из валют стран-членов Всемирного Банка, но не более чем в трех валютах.

Цены должны быть фиксированными и не подлежат корректировке в период исполнения Контракта.

- ОЦЕНКА КОТИРОВОК И ПРИСУЖДЕНИЕ КОНТРАКТА

Покупатель присудит Контракт тому участнику конкурса, чье предложение будет определено как по существу отвечающее требованиям данного Приглашения и имеющее наименьшую оценочную стоимость.

Цены, указанные в различных валютах, будут сравниваться после их конвертации в российские рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации на крайний срок подачи предложений, указанный в п.4 настоящего Приглашения.

- ПЛАТЕЖ

Оплата будет производиться в соответствии с графиком и по схеме, обозначенным в Контракте и в Приложении II к нему «График поставки».

- ГРАФИК ПОСТАВКИ

График поставки должен, по возможности, соответствовать требованиям Приложения  II. Поставщику предлагается указать приемлемые для него сроки поставки в таблице Приложения II.

- АДРЕС ПОСТАВКИ

Товары должны быть поставлены по следующему адресу:

196601, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Садовая, д. 7.

- СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Предлагаемые Товары должны производиться в странах, являющихся членами Всемирного банка.

- ГАРАНТИЯ

Обязательства по гарантии должны соответствовать требованиям, указанным в Приложении IV  к настоящему Приглашению.

- ПРАВОМОЧНЫЕ ПОСТАВЩИКИ

Поставщики не должны ассоциироваться в прошлом напрямую или косвенно с компанией или ее филиалами, которая была нанята Покупателем для предоставления консультационных услуг в подготовке описания, спецификаций и других документов, использующихся в процессе закупки Товаров по данному Контракту.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Конкурсное предложение должно оставаться в силе в течение 45 дней с даты крайнего срока подачи предложений, указанного в п.4 настоящего Приглашения.

7.   Дополнительную информацию можно получить:

Федеральное государственное учреждение культуры «Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Царское Село»

196601, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Садовая, д. 7

Телефон/Факс:  +7 (812) 466-66-69 / +7 (812) 465-2196; +7 (812) 465-20-18; 921-658-8452

E-mail: info@tzar.ru, musey3@mail.wplus.net

Контактные лица: Тоесева Александра Владимировна, Шматов Александр Сергеевич

Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга

190000, Россия, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 76, офис 237
Телефон/Факс:  +7 (812) 570-35-50, +7 (812) 312-26-61
E-mail: taklaya@fisp.spb.ru 
Контактные лица: Таклая Екатерина Георгиевна

- Просим подтвердить по указанным выше номерам факса или по электронной почте получение настоящего Приглашения, а также сообщить, будете ли Вы подавать конкурсное предложение.

С уважением,

Директор

ФГУК ГМЗ «Царское Село»		 			        И.П. Саутов

Приложение I

Техническая спецификация

Все товары должны соответствовать или превышать требования технической спецификации по производительности и эргономическим показателям.

| Наименование | Кол-во | Спецификация |
| --- | --- | --- |
| Планетарный сканер | 1 | - Цветной - Размер сканируемых оригиналов: А2, А3, А4. - Толщина сканируемых оригиналов: от 1 - 120 мм. - Вес сканируемых оригиналов: до 6 кг. - Оптическое разрешение: 300 - 400 dpi для любого формата документов до А2 включительно. - Глубина цвета: не менее 24 bit. - Интерфейс: TCP/IP - Формат сохраняемых графических файлов: TIFF, JPEG. - Скорость сканирования: не более 8 секунд для формата А2 в цветном режиме. Необходимые свойства: - Освещение – лампы «холодного» света без ИК и УФ излучения. - Эксплуатация при любом постоянном освещении без влияния на результат сканирования. - Автоматическая фокусировка, экспозиция, разделение страниц разворота книги, обрезание границ, улучшение контраста и качества изображения. Лицензионное программное обеспечение для обработки изображений со следующими функциями: - Возможность работы в пакетном режиме. - Средства по обработке и улучшению качества изображений (обрезка, доворот, центрирование и т.д.). - Возможность подключения дополнительных программных модулей. |

Оборудование должно быть полностью готово к установке на рабочее место. Оно должно быть укомплектовано всеми необходимыми для работы кабелями с необходимыми разъемами.

Сопутствующие услуги:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
|  | Установка и монтажные работы |
|  | Пуско-наладочные работы и испытания поставленного Товара |
|  | Обучение персонала Покупателя основам эксплуатации и обслуживания поставленного Товара на месте установки – 4 часа. |

Приложение II

График поставки

Поставщику необходимо подтвердить предлагаемый график или указать возможное время поставки в последней колонке таблицы.

| ##### № | ##### Краткое описание | ##### Кол-во | ##### Требуемое количество недель с даты подписания контракта | ##### Предлагаемое количество недель с даты подписания контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планетарный сканер | 1 | 6 |  |

Сопутствующие услуги

| Наименование | ##### Требуемое количество недель с даты поставки товаров | ##### Предлагаемое количество недель с даты поставки товаров |
| --- | --- | --- |
| Установка и монтажные работы | 1 |  |
| Пуско-наладочные работы и испытания поставленного Товара | 1 |  |
| Обучение персонала Покупателя основам эксплуатации и обслуживания поставленного Товара на месте установки – 4 часа. | 1 |  |

Приложение III

Таблица цен на товары и сопутствующие услуги:

| № п/п | Наименование | ### Страна происхождения | Производитель | Спецификация | Цена за единицу | Кол-во, шт. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ##### Планетарный сканер |  |  |  |  |  |  |
| ##### Общая стоимость без НДС (если применимо): |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### НДС (18 %) (если применимо): |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Общая стоимость, вкл. НДС если применимо (Итого 1): |  |  |  |  |  |  |  |

Сопутствующие услуги:

| № п.п. | Наименование | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установка и монтажные работы |  |
| 2 | Пуско-наладочные работы и испытания поставленного Товара. |  |
| 3 | Обучение персонала Покупателя основам эксплуатации и обслуживания поставленного Товара на месте установки – 4 часа. |  |
| Общая стоимость сопутствующих услуг без НДС (если применимо): |  |  |
| НДС (18 %) (если применимо): |  |  |
| Общая стоимость, вкл. НДС, если применимо (Итого 2): |  |  |

ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ (ИТОГО 1+ИТОГО 2): _____________________________ (сумма цифрами и  прописью)

Должность уполномоченного лица     _______________________________

Ф.И.О. уполномоченного лица            _______________________________

(Подпись)		          М.П.

Примечания:

В случае расхождений между ценой за единицу и общей стоимостью, правильной считать цену за единицу.

Приложение IV

# Требования, предъявляемые к Предлагаемым Товарам

## Общие требования

      - Все Товары должны иметь торговую марку, быть новыми, комплектующие – не бывшие в употреблении.

      - Все Товары должны соответствовать или превышать требования Технической спецификации.

## Требования к документации

Все необходимые Руководства пользователя должны быть на русском языке.

## Требования к сертификации

На все поставляемые Товары Поставщиком на этапе поставки должны быть представлены необходимые российские и международные сертификаты.

## Обязательные требования к гарантийному обслуживанию

- Поставщик гарантирует, что Товары, поставленные по данному Контракту, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика, не выйдут из строя при условии соблюдения норм по эксплуатации.

Поставщик должен обеспечить следующий срок гарантийного периода: не менее 12 месяцев.

Гарантийный срок исчисляется с даты принятия Покупателем оказанных Поставщиком сопутствующих услуг.

- Поставщик должен сообщить Покупателю номер контактного телефона Поставщика, по которому в период гарантийного срока следует сообщать о неисправностях поставленных Товаров. Работа по устранению обнаруженных в течение гарантийного периода неисправностей должна быть начата и устранена в максимально короткие сроки, 5 дней в неделю, исключая выходные и праздничные дни.

- Гарантийное обслуживание Товаров должно осуществляться, по возможности, на месте его установки.

- Авторизованные сервис центры по обслуживанию всего оборудования, указанного в Приложении I, должны находиться в Санкт-Петербурге.

- Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на оборудование в течение гарантийного периода, должны быть сертифицированы, произведены в странах – членах Всемирного банка и по своим параметрам не уступать заменяемым исходным комплектующим.

ФОРМА КОНТРАКТА

| г. Санкт-Петербург | «__»________2008 г. |
| --- | --- |

Настоящее Соглашение заключено между

Федеральным государственным учреждением культуры «Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Царское Село», находящимся по адресу: 196601, Россия, Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Садовая, д. 7 (далее «Покупатель»),

Фондом инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга, находящимся по адресу: 190000, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 76, офис 239 (далее «Плательщик»)

и (Наименование Поставщика), находящимся по адресу:  _______________________ (адрес Поставщика) (далее «Поставщик»), с другой стороны.

Стороны настоящим договариваются о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

Поставщик обязуется поставить Товары и оказать сопутствующие услуги, Покупатель обязуется принять, а Плательщик оплатить Товары и сопутствующие услуги согласно «Технической спецификации Товаров и таблице цен» (Приложение I), «Графику поставки» (Приложение II) и «Требованиям, предъявляемым к предлагаемым Товарам» (Приложение III).

2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА

Общая стоимость Контракта на Товары и сопутствующие услуги составляет _______________, в том числе НДС ______________________________ (вставить стоимость прописью и цифрами с указанием валюты).

Указанные цены являются твердыми и не подлежат никаким изменениям в период исполнения Контракта.

3. ПОСТАВКА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Товары должны быть поставлены и сопутствующие услуги оказаны по адресу Покупателя в Санкт-Петербурге в соответствии с «Графиком поставки» (Приложение II).

Адрес Покупателя: 196601, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Садовая, д. 7.

При передаче Товаров Покупателю Поставщик должен представить ему следующие документы:

- оригинал и 2 копии счета-фактуры Поставщика с указанием описания Товаров, количества, цены за единицу Товара и общей суммы;

- оригинал и 2 копии товарно-транспортной накладной;

- гарантийное свидетельство Изготовителя или Поставщика.

Покупатель принимает поставленные Поставщиком Товары, о чем Поставщик и Покупатель подписывают акт сдачи-приемки.

Подписанный акт сдачи-приемки Покупатель в 5-дневный срок передает Плательщику для санкционирования платежа вместе со счетом.

Плательщик принимает решение о санкционировании платежа в течение 5 дней после получения документов от Покупателя.

4. УПАКОВКА

Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки в конечный пункт назначения, указанный в Контракте. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивные погрузочно-разгрузочные работы и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения.

5. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ

5.1. От Поставщика требуется оказание следующих услуг:

- Установка и монтажные работы

- Пуско-наладочные работы и испытания поставленного Товара

- Обучение персонала Покупателя на месте установки основам эксплуатации и обслуживания поставленного Товара  -  4 часа

5.2. Фактически оказанные услуги оформляются актом сдачи-приемки.

6. ОПЛАТА

Оплата будет произведена в соответствии со следующим графиком:

- Авансовый платеж: 10 процентов от стоимости Контракта (сумма с указанием валюты цифрами и словами), в том числе НДС (сумма с указанием валюты цифрами и словами) будут выплачены прямым банковским переводом в течение 15 банковских дней с момента подписания Контракта сторонами и по предъявлении Поставщиком счета.

- По факту поставки Товаров: 80 процентов от стоимости Контракта (сумма с указанием валюты цифрами и словами), в том числе НДС (сумма с указанием валюты цифрами и словами) будут выплачены в течение 15 банковских дней после поставки Товаров при условии санкционирования платежа Плательщиком. Покупатель передает Плательщику подписанный акт сдачи-приемки и соответствующие платежные документы для санкционирования платежа в течение 5 дней после их предъявления Поставщиком.

- По завершении всех сопутствующих услуг согласно п. 5 настоящего Контракта: 10 процентов от стоимости Контракта (сумма с указанием валюты цифрами и словами), в том числе НДС (сумма с указанием валюты цифрами и словами) будут выплачены в течение 15 банковских дней по завершении сопутствующих услуг при условии санкционирования платежа Плательщиком. Покупатель передает Плательщику подписанный акт сдачи-приемки и соответствующие платежные документы для санкционирования платежа в течение 5 дней после их предъявления Поставщиком.

7. НЕУСТОЙКА

В случае если Поставщик не может поставить Товары и оказать сопутствующие услуги в сроки, предусмотренные в Приложении II «График поставки», Покупатель взыскивает с Поставщика неустойку в размере 1% (одного) процента от цены задержанных Товаров или неоказанных сопутствующих услуг за каждую полную неделю задержки до момента фактической поставки Товаров или оказания услуг, вплоть до максимального размера неустойки эквивалентного 10% (десяти) процентам от цены задержанных Товаров или неоказанных сопутствующих услуг. После достижения этого максимума Покупатель может рассмотреть вопрос о расторжении Контракта.

8. ГАРАНТИЯ

Поставщик гарантирует, что Товары, поставленные в рамках Контракта, являются новыми, неиспользованными. Поставщик далее гарантирует, что все Товары полностью соответствуют требованиям Контракта и не имеют дефектов, связанных с конструкцией, материалами или качеством изготовления.

Срок действия данной Гарантии устанавливается в соответствии с Приложением III с даты принятия Покупателем оказанных Поставщиком сопутствующих услуг.

В случае если в Товарах будут обнаружены дефекты в течение гарантийного периода, Поставщик насколько возможно быстро производит ремонт или замену бракованных Товаров или их частей без затрат со стороны Покупателя.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Ни одна из сторон не будет нести ответственность за задержку в выполнении или другое невыполнение своих обязательств в рамках Контракта, при условии, что такая задержка является результатом обстоятельств непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь, войнами, революциями, гражданскими беспорядками, землетрясениями, пожарами, взрывами, штормами, наводнениями, эпидемиями, забастовками, конфискацией или другими действиями правительственных органов, введением эмбарго или другими обстоятельствами, не зависящими от воли стороны, их испытывающей.

10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

Покупатель, Плательщик и Поставщик приложат все усилия, чтобы решить к обоюдному согласию сторон, в процессе прямых неформальных переговоров, все разногласия или споры, возникшие между ними по Контракту или в связи с ним.

В случае если стороны не смогут решить спорный вопрос по Контракту к обоюдному согласию в процессе прямых неформальных переговоров, спор подлежит передаче на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ

Поставщик освобождает Покупателя от ответственности по любым искам третьей стороны, связанным с нарушением авторского права, патентного права, права на товарный знак или промышленный образец, предъявленным в связи с использованием Товаров или какой-либо их части.

Контракт интерпретируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны должным образом.

Настоящий Контракт  вступает в силу со дня его подписании Сторонами.

Приложения:

Приложение I – "Техническая спецификация Товаров и таблица цен"

Приложение II – "График поставки"

Приложение III – "Требования, предъявляемые к предлагаемым Товарам "

Реквизиты и подписи Сторон

| Покупатель | Плательщик | Поставщик |
| --- | --- | --- |
| Федеральное государственное учреждение культуры «Государственный художественно- архитектурный дворцово - парковый музей- заповедник «Царское Село» 196601, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Садовая, д. 7 Тел. (812) 466-66-69 Факс (812) 465-21-96 ИНН 7820012503 КПП 782001001 Л/С 06058147330 на балансовом счете 40503810055121001613 в отделении по Пушкинскому району УФК по г. Санкт-Петербургу Северо-Западный банк Сбербанка РФ (Пушкинское ОСБ № 2009) г. Санкт-Петербург к/с 30101810500000000653 БИК 044030653 ОКВЭД 9252 ОКПО 02182324 ИНН казначейства 7820001477 | Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга 190000, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 76, офис 239 ИНН 7826679830 КПП 783801001 ОКОНХ 98400 ОКПО 45554598 МФО (БИК) 044030733 Филиал ОАО Банк ВТБ в г. С-Петербурге Для специального счета: р/с 40703810200000001575 к/с 30101810200000000733 Для счета софинансирования: р/с 40703810907000401575 к/с 30101810200000000733 |  |
| От Покупателя: | От Плательщика: | От Поставщика: |
| Директор | Генеральный директор | Генеральный директор |
| ______________Саутов И.П. М.П. | _____________ Васильев А.А. М.П. | ________________________ М.П. |